Obec Vranov nad Dyjí - Obecní vyhláška č. 2/1996

Vyhláška č.2/1996

O zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod v obci

Obecní zastupitelstvo ve Vranově nad Dyjí vydává na základě § 16 a § 14, písm. r/, zákona č.367/90 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků obecně závaznou vyhlášku o zásobování obce vodou a čištění odpadních vod v obci. Tato vyhláška byla projednána a schválena v obecním zastupitelstvu dne 29.2. 1996.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška se vztahuje k problematice provozování obecních vodohospodářských zařízení v návaznosti na zajištění samostatné působnosti obce v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

(2) Účelem této vyhlášky je zajistit účast občanů a podnikatelských subjektů na dodávce vody a nezávadné likvidaci odpadních vod. Předpokladem k naplnění tohoto cíle je skutečnost, že v obci je vybudován obecní vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV). Vyhláška současně stanoví podmínky pro nakládání s odpadními vodami.

(3) Vyhláška dále upozorňuje občany a další subjekty na jejich povinnost spočívající v udržování řádného stavu a provozu žump tak, aby nemohly být příčinou ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod, znečištění okolí, obtěžování sousedů zápachem atd./netěsnost žump,přeplnění žump/ s tím, že v případě neplnění těchto povinností budou pokutováni podle platných předpisů.

(4) Účelem vyhlášky je rovněž upravit pravidla pro nakládání s vodou z obecního vodovodu.

Čl. 2 Odpadní vody

(1) Producenty odpadních vod v obci jsou:

a/ občané ze svých domácností

b/ rekreační objekty

c/ podnikatelské subjekty.

(2) Producentům odpadních vod se povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z určeného místa na základě smlouvy uzavřené s obcí Vranov nad Dyjí.

(3) Kanalizace v obci je vybudována odděleně pro vody odpadní a vody dešťové.

(4) Do dešťové kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nebo vody z přepadů jímek.(5) Na odpadní kanalizaci lze připojit pouze ty producenty odpadních vod,u nichž vznikají odpadní nebo zvláštní vody a které současně,nepřesahují míru přípustného znečištění stanovenou provozním řádem kanalizace a ČOV.

(6) Vody splaškové t.j. z WC, koupelen, kuchyní, jakož i další odpadní vody některých podnikatelských subjektů (tekuté domovní odpady, je třeba likvidovat nezávadným způsobem a to:

a/ připojením subjektu na kanalizaci odpadních vod

b/ shromažďováním odpadních vod ve vodotěsné jímce na vyvážení.

(7) Provoz kanalizace a ČOV, t.j. obsluha a udržování, kterými se zabezpečuje správná funkce zařízení, je stanoven provozním řádem kanalizace a ČOV.

(8) Připojení na obecní kanalizaci je možné po předchozím souhlasu obce a uzavření smlouvy a provedení kanalizační přípojky na základě stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

(9) Do kanalizace je zakázáno vypouštět nebezpečné látky jako jsou ředidla, oleje, barviva, chemikálie a pod.

(10) Odpadní vody z jímek budou likvidovány navážením do čistírny odpadních vod.

Čl. 3 Vodovod

(1) Obec vybudovala nový vodovod pro zásobování obce vodou pro všechny potencionální odběratele.

(2) Odběr vody z obecního vodovodu je možný po předchozím souhlasu obce a uzavřené smlouvy a na základě stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

(3) Základní podmínkou jak pro odběr vody z obecního vodovodu tak i pro připojení se na obecní kanalizaci odpadních vod je osazení vodoměru ve vlastním vodovodním řádu a to i v případě, že se užívá vlastní zdroj vody.

(4) V případě že daná nemovitost bude na obecní kanalizaci napojena bez osazeného vodoměru ve vlastním vodovodním řádu, se stanoví poplatky /vodné a stočné/ paušální sazbou dle platné vyhlášky.

Čl. 4 Závěrečné ustanovení

(1) Poplatek za každou přípojku na kanalizaci, vodovod jakož i vodné a stočné jsou stanoveny ceníkem schváleným obecním zastupitelstvem ve Vranově nad Dyjí.

(2) Uživatelé obecních vodohospodářských zařízení jsou povinni umožnit přístup pověřené osobě k vodoměrům za účelem provedení odpočtu a kontroly funkčnosti vodoměrného zařízení.

(3) Vlastní odběr vody a užívání kanalizace bude předmětem smlouvy mezi obcí a uživatelem obecních vodohospodářských zařízení.

(4) Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádějí orgány obce.

(5) Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze uložit postih podle platných předpisů.

(6) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

MUDr.Kofroň František v.r. - zástupce starosty

Adolf Vrba v.r. - zástupce starosty

Dolejský Miloš v.r. - starosta obce